## 別途様式13号-4-1(平成28年5月31日修正）
実績ごみ質 実績ごみ量 | 項目 | 低質ごみ | 運営費包括範囲下限値 (7,300kJ/kg) | 基準ごみ | 運営費包括範囲上限値 (10,300kJ/kg) | 高質ごみ
運営費包括範囲下限値 （26,400t/年） | 発電効率
年間発電量
年間電力使用量
年間売電量
年間売電収入
年間計画処理量 （29,355ｔ/年） | 発電効率
年間発電量
年間電力使用量
年間売電量
年間売電収入
運営費包括範囲上限値 （32,000t/年） | 発電効率
年間発電量
年間電力使用量
年間売電量
年間売電収入
※1 数値等は技術提案書（様式第12号-27）と整合を図ること
※2 実績ごみ量が年間計画処理量、実績ごみ質が基準ごみの場合の年間売電量及び年間売電収入額は様式13号-34-2と整合
を図ること

## 13-8-1
(ごみ質測定項目) 項目 | （数値）
焼却主灰
飛灰
飛灰処理物
※1（ごみ質測定項目）欄にはごみ質の測定項目から項目名を記入してください
※2（数値）欄には低質ごみ、基準ごみ、高質ごみの測定項目相当の数値を記入してください
※3 必要に応じて枠を増やすこと

## 13-7-1
項目 |  |  |  | 単位 | 排出係数等 |  | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ | 備 考
| 年間計画処理量 |  |  | ｔ/年 | - |  | 29355 | 29355 | 29355
| 助燃料 使用量 | 灯油 | 全使用量 | L／年 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 温室効果ガス排出量 | t-CO2/年 | 0.00249 | ｔ-CO2/L | 0 | 0 | 0 | =使用量×排出係数
|  |  | 使用量 | L／年
|  |  | 温室効果ガス排出量 | t-CO2/年 |  | ｔ-CO2/L |  |  |  | 必要な項目を追加すること
| 電力 | 買電 | 全使用量 | kWh／年
|  |  | 温室ガス排出量 | t-CO2/年 | 0.000513 | ｔ-CO2/kWh | 0 | 0 | 0 | =使用量×排出係数
| 計① |  | 温室ガス排出量 | t-CO2/年
| 電力 | 売電 | 発生量 | kWh／年
|  |  | 温室ガス削減量 | t-CO2/年 | 0.000513 | ｔ-CO2/kWh | 0 | 0 | 0 | =使用量×排出係数
| 計② |  | 温室ガス削減量 | t-CO2/年 | -
| 合計温室効果ガス排出量計（計①-②） |  |  | t-CO2/年 |  |  | 0 | 0 | 0
※1 助燃料の種類と使用量の内訳を記述してください
※2 ごみ量は年間計画処理量として算出してください
※3 ごみ由来の温室効果ガス排出量は含めないものとします
※4 助燃料、電力からの温室効果ガス排出量の算定に当たっては環境省HP「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」関連資料集
温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver4.0) (平成27年5月) を参照
※5 数値等は技術提案書（様式第12号-27、第12号-28）と整合を図ること
※6 必要に応じて枠を増やすこと

## 13-8-2
(ごみ質測定項目) (ごみ質測定項目) | 項目 | （数値）
（数値） | 焼却主灰
飛灰
飛灰処理物
焼却主灰
飛灰
飛灰処理物
焼却主灰
飛灰
飛灰処理物
※1（ごみ質測定項目）欄にはごみ質の測定項目から項目名を記入してください
※2（数値）欄には低質ごみ、基準ごみ、高質ごみの測定項目相当の数値を記入してください
※3 必要に応じて枠を増やすこと

## 13-34-1
開業費
（単位：千円）
項 目 | 建設期間 |  |  |  | 総 計
| 平成 28年度 | 平成 29年度 | 平成 30年度 | 平成 31年度
総 計 |  |  |  |  | ★
※1 開業費には建設期間中の運営事業者に係る費用、支出（設立経費、人件費、事務所経費等）を記載すること
※2 運営事業者の設立資本金は含まないこと
※3 物価変動は加味せず、消費税は含まないこと
※4 ★記載の金額は様式第14号－3と整合を図ること

## 13-34-2(平成28年5月31日修正）
事業収支表
損益計算書 | [21 empty] | （単位：千円）
年度 項目 |  | 平成 28年度 | 平成 29年度 | 平成 30年度 | 平成 31年度 | 平成 32年度 | 平成 33年度 | 平成 34年度 | 平成 35年度 | 平成 36年度 | 平成 37年度 | 平成 38年度 | 平成 39年度 | 平成 40年度 | 平成 41年度 | 平成 42年度 | 平成 43年度 | 平成 44年度 | 平成 45年度 | 平成 46年度 | 平成 47年度 | 平成 48年度 | 平成 49年度 | 平成 50年度
Ⅰ．営業収益
運営費
売電収入
Ⅱ．営業費用
運転経費
人件費
その他経費
維持管理費
売電収入のうち組合への支払分（50％）
Ⅲ．税引き前利益
Ⅳ．法人税等
Ⅴ．税引き後利益
税額計算 |  | （単位：千円） 平成 48年度: （単位：千円）
年度 項目 |  | 平成 28年度 | 平成 29年度 | 平成 30年度 | 平成 31年度 | 平成 32年度 | 平成 33年度 | 平成 34年度 | 平成 35年度 | 平成 36年度 | 平成 37年度 | 平成 38年度 | 平成 39年度 | 平成 40年度 | 平成 41年度 | 平成 42年度 | 平成 43年度 | 平成 44年度 | 平成 45年度 | 平成 46年度 | 平成 47年度 | 平成 48年度 | 平成 49年度 | 平成 50年度
税引き前利益
繰越欠損金
課税所得
法人税等
法人住民税
法人税等（合計）
説明欄
※1 一円未満は切り捨てること。ただし、表示は千円単位とする（したがって、小数点第三位まで入力し、表示は小数点第一位を四捨五入すること）
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること
※3 提案する運営期間の該当年度に金額を記入すること
※4 法人税等（法人税、地方法人税、法人事業税、地方法人特別税、法人住民税）は、実際に納付する年度が所得算定の年度と異なる場合でも、所得算定の年度に納付するものとして計上すること
※5 可能な範囲で詳細に記載し、記入欄が足りない場合は必要に応じて追加すること
※6 平成50年度の欄は、運営期間終了後における改修等対応及び運営事業者の清算に係る費用等を必要に応じて計上すること
※7 Ⅰ.営業収益の項目における運営費の数値は、様式14号-3と整合を図り、売電収入の数値は様式第12号-27と整合を図ること
※8 Ⅱ.営業費用の項目における売電収入のうち組合への支払分は、様式第12号-27の売電収入の50％とすること
※1 一円未満は切り捨てて小数点第三位まで入力し、表示は小数点第一位を四捨五入すること
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること
※3 提案する運営期間の該当年度に金額を記入すること
※4 法人税等（法人税、地方法人税、法人事業税、地方法人特別税、法人住民税）は、実際に納付する年度が所得算定の年度と異なる場合でも、所得算定の年度に納付するものとして計上すること
※5 可能な範囲で詳細に記載し、記入欄が足りない場合は必要に応じて追加すること

## 13-34-3
事業収支表
キャッシュフロー計算書 | [21 empty] | （単位:千円）
年度 項目 |  | 平成 28年度 | 平成 29年度 | 平成 30年度 | 平成 31年度 | 平成 32年度 | 平成 33年度 | 平成 34年度 | 平成 35年度 | 平成 36年度 | 平成 37年度 | 平成 38年度 | 平成 39年度 | 平成 40年度 | 平成 41年度 | 平成 42年度 | 平成 43年度 | 平成 44年度 | 平成 45年度 | 平成 46年度 | 平成 47年度 | 平成 48年度 | 平成 49年度 | 平成 50年度
Ⅰ．営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
税引き後利益
開業費償却費
Ⅱ．投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
設備投資
開業費
Ⅲ．財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
短期借入金
短期借入金返済
長期借入金
長期借入金返済
出資(資本金)等
Ⅳ．正味のｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
内、積立金・準備金等
Ⅴ．累積ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
説明欄
※1 一円未満は切り捨てて小数点第三位まで入力し、表示は小数点第一位を四捨五入すること
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること
※3 提案する運営期間の該当年度に金額を記入すること
※4 可能な範囲で詳細に記載し、記入欄が足りない場合は必要に応じて追加すること